- МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 23 марта 2010 г. N 12

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2010 - 2012 ГОДЫ

В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п, приказываю:

Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся введении Министерства культуры Омской области" на 2010 - 2012 годы.

Министр культуры Омской области

В.А.ТЕЛЕВНОЙ

- Приложение

к Приказу Министерства

культуры Омской области

от 23 марта 2010 г. N 12

Ведомственная целевая программа

"Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений

Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры

Омской области" на 2010 - 2012 годы

- Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области | Министерство культуры Омской области (далее - Министерство) |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы | "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" на 2010 - 2012 годы (далее - Программа) |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2010 - 2012 годы |
| Цель и задачи ведомственной целевой программы | Цель: повышение пожарной безопасности в бюджетных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области (далее - учреждения). Задачи: - повышение уровня противопожарной защиты учреждений; - улучшение материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей |
| Целевые индикаторы ведомственной целевой программы | - число учреждений, оборудованных системами пожарной сигнализации; - число учреждений, оборудованных техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре; - число учреждений, оборудованных системами автоматического пожаротушения или аварийной вентиляции и противодымной защиты; - число учреждений, на которых проведены замена, ремонт электрических сетей и оборудования; - число учреждений, деревянные конструкции объектов которых обработаны огнезащитным составом; - число учреждений, оборудованных противопожарным водоснабжением; - число учреждений, оборудованных первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации | Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 51450 тыс. рублей, в том числе: - 2010 год - 10000 тыс. руб.; - 2011 год - 25000 тыс. руб.; - 2012 год - 16450 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы | - увеличение доли учреждений, оборудованных системами пожарной сигнализации, с 63,6 процента до 100 процентов; - увеличение доли учреждений, оборудованных техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре, с 84,8 процента до 100 процентов; - увеличение доли учреждений, оборудованных системами автоматического пожаротушения или аварийной вентиляции и противодымной защиты, с 40 процентов до 100 процентов; - приведение технического состояния внутренних и наружных электрических сетей учреждений в соответствие с установленными нормами и требованиями; - повышение огнестойкости деревянных конструкций объектов учреждений, увеличение доли учреждений, деревянные конструкции объектов которых обработаны огнезащитным составом с 68 процентов до 100 процентов; - увеличение доли учреждений, оборудованных противопожарным водоснабжением, с 75,8 процента до 100 процентов; - увеличение доли учреждений, оборудованных первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом, с 58,3 процента до 100 процентов |

- 1. Проблема, решение которой осуществляется путем

реализации Программы

Реализуя государственную политику в сфере обеспечения пожарной безопасности, Министерство в пределах своей компетенции организует работу по соблюдению требований пожарной безопасности в учреждениях.

Для повышения пожарной безопасности учреждений в 2007 - 2008 годах в ряде зданий учреждений установлена автоматическая пожарная сигнализация, учреждения укомплектованы средствами пожаротушения. Заключены договоры на техническое обслуживание пожарной сигнализации со специализированными организациями, выполнен значительный объем работ по замене электропроводки.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в учреждениях имеются нарушения требований пожарной безопасности. Так, в 2008 - 2009 годах в ходе пожарно-технических обследований объектов учреждений подразделениями государственного пожарного надзора было выявлено значительное количество нарушений требований пожарной безопасности, которые не были устранены в связи с недостаточностью бюджетного финансирования.

В связи с принятием Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" повысились требования к уровню пожарной безопасности объектов учреждений.

Кроме этого, проблемными вопросами остаются:

- недостаточная укомплектованность учреждений системами автоматической пожарной сигнализации (63,6 процента), техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре, (84,8 процента) и системами автоматического пожаротушения или аварийной вентиляции и противодымной защиты (40 процентов). Оборудование учреждений системами пожарной сигнализации регламентировано нормами пожарной безопасности, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года N 315. Системой передачи извещения о пожаре оборудуются здания с массовым пребыванием людей в целях извещения и своевременной безопасной эвакуации людей при пожаре в соответствии с нормами пожарной безопасности, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 июня 2003 года N 323. Согласно пунктам 96, 98 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03), утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года N 313 (далее - Правила), автоматические пожарные сигнализации должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей. В ходе реализации Программы необходимо отремонтировать и смонтировать 12 автоматических пожарных сигнализаций;

- необходимость ремонта и замены электрических сетей и оборудования в 7 учреждениях. Одним из основных нарушений требований пожарной безопасности в учреждениях является нарушение правил монтажа и эксплуатации электрических сетей и оборудования;

- необходимость обработки огнезащитным составом деревянных конструкций 8 объектов. Единственным способом снижения пожарной опасности материалов и конструкций чердачных помещений является огнезащитная обработка данных конструкций специальным составом и замена сгораемых утеплителей. С учетом сроков действия обработки сгораемых конструкций в период 2010 - 2012 годов необходимо произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций и чердачных помещений объектов;

- изношенность систем противопожарного водоснабжения учреждений (75,8 процента);

- недостаточная укомплектованность учреждений первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом (58,3 процента). В соответствии с требованиями пожарной безопасности здания с массовым пребыванием людей должны быть обеспечены пожарными гидрантами или водоемами. Отсутствие необходимого запаса воды для целей пожаротушения может привести к трагическим последствиям и крупному материальному ущербу. Для ликвидации мелких очагов пожара согласно пункту 108 Правил учреждения обеспечиваются необходимым количеством первичных средств пожаротушения. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря на территории учреждений оборудуются пожарные щиты.

Мероприятия Программы направлены на устранение нарушений в сфере пожарной безопасности. Программа позволит планомерно проводить работу по обеспечению на объектах учреждений необходимых условий для безопасности людей и предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы.

- 2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение пожарной безопасности в учреждениях.

Задачами Программы являются:

- повышение уровня противопожарной защиты учреждений;

- улучшение материально-технической базы учреждений для тушения пожаров и спасения людей.

- 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты

реализации Программы

Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:

1) число учреждений, оборудованных системами пожарной сигнализации.

Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений, оборудованных системами пожарной сигнализации, в указанный период;

2) число учреждений, оборудованных техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре.

Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений, оборудованных техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре, в указанный период;

3) число учреждений, оборудованных системами автоматического пожаротушения или аварийной вентиляции и противодымной защиты.

Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений, оборудованных системами автоматического пожаротушения или аварийной вентиляции и противодымной защиты, в указанный период;

4) число учреждений, на которых проведены замена, ремонт электрических сетей и оборудования.

Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений, на которых будут проведены замена, ремонт электрических сетей и оборудования, в указанный период;

5) число учреждений, деревянные конструкции объектов которых обработаны огнезащитным составом.

Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений, деревянные конструкции объектов которых будут обработаны огнезащитным составом, в указанный период;

6) число учреждений, оборудованных противопожарным водоснабжением.

Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений, оборудованных противопожарным водоснабжением, в указанный период;

7) число учреждений, оборудованных первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом.

Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений, оборудованных первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом, в указанный период.

Источниками данных для расчета указанных целевых индикаторов являются данные ежегодного мониторинга деятельности учреждений, проводимого Министерством.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- увеличение доли учреждений, оборудованных системами пожарной сигнализации, с 63,6 процента до 100 процентов;

- увеличение доли учреждений, оборудованных техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре, с 84,8 процента до 100 процентов;

- увеличение доли учреждений, оборудованных системами автоматического пожаротушения или аварийной вентиляции и противодымной защиты, с 40 процентов до 100 процентов;

- приведение технического состояния внутренних и наружных электрических сетей учреждений в соответствие с установленными нормами и требованиями;

- повышение огнестойкости деревянных конструкций объектов учреждений, увеличение доли учреждений, деревянные конструкции объектов которых обработаны огнезащитным составом, с 68 процентов до 100 процентов;

- увеличение доли учреждений, оборудованных противопожарным водоснабжением, с 75,8 процента до 100 процентов;

- увеличение доли учреждений, оборудованных первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом, с 58,3 процента до 100 процентов.

- 4. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 3 года (2010 - 2012 годы).

- 5. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий сформирован с учетом положений Концепции развития культуры Омской области до 2014 года, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20 июля 2009 года N 125-п. Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.

- 6. Объем и источники финансирования Программы,

обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств областного бюджета. Объем финансирования на период действия Программы (2010 - 2012 годы) составляет 51450 тыс. руб., в том числе:

- 2010 год - 10000 тыс. руб.;

- 2011 год - 25000 тыс. руб.;

- 2012 год - 16450 тыс. руб.

В рамках Программы планируется финансирование следующих расходов: оборудование учреждений системами пожарной сигнализации; оборудование учреждений техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре; замена, ремонт электрических сетей и оборудования; огнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений объектов учреждений; оборудование учреждений противопожарным водоснабжением; обеспечение учреждений первичными средствами пожаротушения, пожарным инструментом.

- 7. Система управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы сформирована в интересах достижения выдвинутой цели и решения поставленных задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий Программы.

Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Министра культуры Омской области, курирующий соответствующее направление, несущий ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы.

Ответственность за реализацию мероприятий Программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы несут исполнители, определенные Министерством, в соответствии с приложением к настоящей Программе.

Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации осуществляют управление экономики и планирования Министерства и отдел анализа и прогнозирования Министерства.

Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы исполнители мероприятий Программы представляют в Министерство ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе исполнения мероприятия Программы по форме, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п.

- Приложение

к Ведомственной целевой программе

"Обеспечение пожарной безопасности

бюджетных учреждений Омской области,

находящихся в ведении Министерства

культуры Омской области"

на 2010 - 2012 годы

Мероприятия ведомственной целевой программы

"Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений

Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры

Омской области" на 2010 - 2012 годы (далее - ВЦП)

| N п/п | Наименование мероприятия ВЦП | Срок реализации мероприятия ВЦП |  | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность) | Орга- низа- ции, участ- вующие в реа- лиза- ции меро- прия- тия ВЦП | Объем финансирования мероприятия ВЦП, тыс. руб. |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Наименование | Еди- ница изме- рения | Значение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Оборудование бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области (далее - бюджетные учреждения), системами пожарной сигнализации | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Начальник управления по сохранению, использова- нию, популя- ризации и государствен- ной охране объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области (далее - начальник управления) О.В. Плющаков | Учреж- дения | 7026,1 | 5680,3 | 829,8 | 516 | Число учрежде- ний, оборудо- ванных систе- мами пожарной сигнализации | шт. | 12 | 2 | 9 | 1 |
| 2 | Оборудование учреждений техническими средствами, предназна- ченными для оповещения людей о пожаре | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Начальник управления О.В. Плющаков | Учреж- дения | 3438,4 | 2939,7 | 239,7 | 259 | Число учрежде- ний, оборудо- ванных техни- ческими средствами, предназначен- ными для оповещения людей о пожаре | шт. | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Оборудование учреждений системами автоматичес- кого пожаро- тушения или аварийной вентиляции и противодым- ной защиты | Январь 2011 года | Декабрь 2012 года | Начальник управления О.В. Плющаков | Учреж- дения | 6849,0 | 990,0 | 3204,0 | 2655,0 | Число учрежде- ний, оборудо- ванных систе- мами автома- тического пожаротушения или аварийной вентиляции и противодымной защиты | шт. | 9 | - | 4 | 5 |
| 4 | Замена, ремонт электричес- ких сетей и оборудования | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Начальник управления О.В. Плющаков | Учреж- дения | 2242,2 | 200,0 | 975,0 | 1067,2 | Число учрежде- ний, на кото- рых проведены замена, ремонт электрических сетей и оборудования | шт. | 7 | - | 2 | 5 |
| 5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений объектов учреждений | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Начальник управления О.В. Плющаков | Учреж- дения | 787,0 | 91,0 | 388,0 | 308,0 | Число учрежде- ний, деревян- ные конструк- ции объектов которых обработаны огнезащитным составом | шт. | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | Оборудование учреждений противо- пожарным водоснабже- нием | Январь 2011 | Декабрь 2012 года | Начальник управления О.В. Плющаков | Учреж- дения | 29410,3 | - | 18486,7 | 10923,6 | Число учрежде- ний, оборудо- ванных противо- пожарным водоснабжением | шт. | 8 | - | 3 | 5 |
| 7 | Оборудование учреждений первичными средствами пожаротуше- ния и пожар- ным инстру- ментом | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Начальник управления О.В. Плющаков | Учреж- дения | 1697,0 | 99,0 | 876,8 | 721,2 | Число учрежде- ний, оборудо- ванных первич- ными средства- ми пожаротуше- ния и пожарным инструментом | шт. | 15 | 1 | 6 | 8 |

Министр культуры Омской области

В.А.ТЕЛЕВНОЙ